ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL DIAGNOSTICO DE COVID-19

CONTRATACION DIRECTA NACIONAL EN EL MARCO DEL D.S. 4432

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO DE PROCESO: MSyD/PRF/CD/001/2021

FORMULARIO Nº1

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
|  |  | EMPRESA: |
| NOMBRE GENERICO | SARS-CoV-2 COVID-19 |  |
| DEFINICION CSG | Kit PCR – RT COVID - 19 |  |
| DEFINICION: | KIT para identificación cuantitativa del virus SARS COV- 2 (COVID – 19) en muestras de hisopeados faríngeos. |  |
| DEFINICION CONCEPTUAL | Kit de determinación del virus COVID – 19 por la técnica de PCR en tiempo real |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Presentación en caja de 96 o 100 determinaciones que identifique genes específicos recomendados por la OMS. Control negativo, control positivo y control interno Sensibilidad de detección y especificidad elevadas para evitar falsos positivos y/o negativos Contar con mix de reacción (primers, sondas) y mix de enzimas Kit compatible con los equipos Roche Light cycler 2.0; R-Biopharm AG Rida Cycler, Biomolecular Systems Mic PCR, Applied Biosystem y Step One Plus. |  |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: | No aplica |  |
| CARACTERÍSTICAS MECANICAS: | No aplica. |  |
| ACCESORIOS : | No aplica |  |
| CONDICIONES COMPLEMENTARIA |  |
| MARCA: | Especificar (llenado por el proponente) |  |
| PROCEDENCIA: | Especificar (llenado por el proponente) |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS: | 1.- Adjuntar Inserto del Kit con descripción detallada del mismo. 2.- Se deberá entregar manuales en español. 3.-Permiso de comercialización otorgado por el fabricante o autorización del distribuidor autorizado. 4.- Debe contar con certificado de Registro Sanitario o registro de lote emitido por la Agencia Reguladora Nacional. Certificación emitida por la Comunidad europea (CE) o Food and Drug Administration la (FDA) y su respectivo certificado de calidad ISO 13485 del fabricante. 5.- El ofertante debe presentar garantía por escrito mediante carta, del cambio del producto, donde deberá considerar dicho cambio por algún daño detectado durante la inspección, recepción o durante el uso del mismo debido a una falla o defecto en el proceso de fabricación, transporte u otros. 6.- El ofertante debe ser una empresa legalmente establecida en el país, con autorización de funcionamiento emitido por AGEMED. |  |
| MANTENIMIENTO GENERAL POST VENTA: | No aplica. |  |
| GARANTIA: | El Ofertante Debe garantizar las condiciones del producto y el cambio del mismo por fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento igual o mayor de 10 meses. El Ofertante deberá presentar un certificado por el tiempo de garantía, (Adjuntar certificado de garantía en la propuesta). |  |
| CERTIFICADOS/PERMISOS Y NORMAS: | Para producto de origen extranjero que cumpla con alguna de las siguientes FDA, CE, JIS. |  |
| RECEPCION: | La recepción se efectuará una vez que se tenga la conformidad, del producto según especificaciones técnica, mediante acta que debe estar firmada por El Oferente y los MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN. |  |
| RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS: | Los retrasos o incumplimientos del Oferente a los compromisos de trabajos en general resultados del presente documento, serán considerados como un daño y perjuicio al Comprador y Usuario para las acciones legales que este pueda seguir, y multas que puedan ser aplicadas según sea establecido en la orden de compra. |  |
| CANTIDAD: | 70 kits |  |
| PRECIO REFERENCIAL TOTAL Bs: | Costo Unitario Bs 5.320 Total Bs 372.400,00 |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: | Condiciones de Temperatura para la entrega del producto de 2 a 8 ºC Condiciones de Empaque: Intacto y Totalmente Cerrado |  |
| EMBALAJE: | Conforme a normas internacionales de seguridad. Embalaje de los bienes que garantice que no habrá daño alguno durante el transporte y las tareas de manipuleo estará a cargo del proveedor. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | Según el plan de distribución adjunto a la presente previa coordinación con el Ministerio de Salud y deportes. |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: | La entrega debe ser inmediata |  |

|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE GENERICO | EXTRACCION DE RNA |  |
| DEFINICION CSG | Kit DE EXTRACCIÓN DE RNA |  |
| DEFINICION: | KIT para aislamientos simultáneo de ARN del huésped viral |  |
| DEFINICION CONCEPTUAL | Kit de aislamientos del RNA del virus COVID – 19 por la técnica de PCR en tiempo real |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: | Kit, de 250 extracciones Kit para extracción de RNA genómico humano a partir de recogida de hisopados faríngeos o nasales. Para método manual. |  |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: | No aplica |  |
| CARACTERÍSTICAS MECANICAS: | No aplica. |  |
| ACCESORIOS : | No aplica |  |
| CONDICIONES COMPLEMENTARIA |  |
| MARCA: | Especificar (llenado por el proponente) |  |
| PROCEDENCIA: | Especificar (llenado por el proponente) |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS: | 1.- Adjuntar Inserto del Kit con descripción detallada del mismo. 2.- Se deberá entregar manuales en español. 3.-Permiso de comercialización otorgado por el fabricante o autorización del distribuidor autorizado. 4.- Debe contar con certificado de Registro Sanitario o registro de lote emitido por la Agencia Reguladora Nacional. Certificación emitida por la Comunidad europea (CE) o Food and Drug Administration la (FDA) y su respectivo certificado de calidad ISO 13485 del fabricante. 5.- El ofertante debe presentar garantía por escrito mediante carta, del cambio del producto, donde deberá considerar dicho cambio por algún daño detectado durante la inspección, recepción o durante el uso del mismo debido a una falla o defecto en el proceso de fabricación, transporte u otros. |  |
| MANTENIMIENTO GENERAL POST VENTA: | No aplica. |  |
| GARANTIA: | El Ofertante Debe garantizarse las condiciones del producto y el cambio del mismo por fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento igual o mayor de 10 meses. El Oferente deberá presentar un certificado por el tiempo de garantía, (Adjuntar certificado de garantía en la propuesta) |  |
| CERTIFICADOS/PERMISOS Y NORMAS: | Para producto de origen extranjero que cumpla con alguna de las siguientes FDA, CE, JIS. |  |
| RECEPCION: | La recepción se efectuará una vez que se tenga la conformidad, del producto según especificaciones técnicas, mediante acta que debe estar firmada por El Oferente y los MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN. |  |
| RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS: | Los retrasos o incumplimientos del Oferente a los compromisos de trabajos en general resultados del presente documento, serán considerados como un daño y perjuicio al Comprador y Usuario para las acciones legales que este pueda seguir, y las multas que puedan ser aplicadas según sea establecido en la Orden de Compra. |  |
| CANTIDAD: | 400 kits |  |
| PRECIO REFERENCIAL TOTAL Bs: | Costo Unitario 5.130 Total Bs 2.052.000,00.- |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: | Condiciones de Empaque: Intacto y Totalmente Cerrado |  |
| EMBALAJE: | Conforme a normas internacionales de seguridad. Embalaje de los bienes que garantice que no habrá daño alguno durante el transporte y las tareas de manipuleo estará a cargo del proveedor. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | Según el plan de distribución |  |
| TIEMPO DE ENTREGA: | La entrega debe ser inmediata |  |

OTRAS CONDICIONES

- Método de Selección y Adjudicación: Precio valuado más bajo

- Forma de Adjudicación: Por Ítem

- Garantía: presenta garantía de cumplimiento de contrato 7% del total de la propuesta con vigencia de 30 días calendario.

- Forma de Pago: Sera efectuado por el total a la entrega de los insumos y/o reactivos (mediante SIGEP), previo informe de Conformidad de recepción definitiva por la Unidad Solicitante y la presentación de la factura correspondiente por el proveedor.

- Validez de la oferta: 30 días Calendario.

- Los proveedores interesados se pueden presentar por el ítem de su interés o por el total de los ítems

FORMULARIO 2

DETALLE ECONOMICO POR ITEM

| N° | DETALLE | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO OFERTADO | PRECIO TOTAL OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SARS-CoV-2 COVID 20, kit PCR -RT- COVID 19 - CAJA DE 96 A 100 DETERMINACIONES | KIT | 70 | 5.320,00 | 372.400,00 |  |  |
| 2 | EXTRACCION DE RNA , KIT DE 250 EXTRACCIONES DE RNA | KIT | 400 | 5.130,00 | 2.052.000,00 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | 2.424.400,00 |  |  |

TABLA DE DISTRIBUCION

| DISTRIBUCIÓN DE KITs DE EXTRACCION COVID – 19 |
| --- |
| DEPARTAMENTO | INSTITUCION | RESPONSABLE | TELEFONO | Ki de extracción x 250 determinaciones |
| LA PAZ | INLASA | Dr. Evelin Fortun | Cel. 71544224 | 100 |
| SANTA CRUZ | CENETROP | Dr. Jhonatan Marquina | Cel. 78187524 | 120 |
| COCHABAMBA | CODELAB | Dra Shirley Lazcano | Cel. 70309396 | 60 |
| ORURO | CODELAB | Dra. Sonia Zenteno | Cel. 72461877 | - |
| POTOSI | CODELAB | Dra. Leany Daza | Cel. 76162548 | - |
| CHUQUISACA | CODELAB | Dra. Isabel Arrazola | Cel. 79565523 | 50 |
| TARIJA | CODELAB | Dra. Dolores Rengel | Cel. 72998592 | 40 |
| BENI | CODELAB | Dra. Keity Chavez | Cel. 69399986 | 30 |
| PANDO | CODELAB | Dr. Emir Ramirez | Cel. 72925653 | - |
| BOLIVIA | 400 |

| DISTRIBUCIÓN DE KITs DE PCR COVID - 19 |
| --- |
| DEPARTAMENTO | INSTITUCION | RESPONSABLE | TELEFONO | RIDA GENE SARS COV-2 X 100 determinaciones |
| LA PAZ | INLASA | Dr. José Santalla | Cel. 71544224 | - |
| SANTA CRUZ | CODELAB | Dra. Mirna Miranda | Cel. 77091410 | - |
| COCHABAMBA | CODELAB | Dra Shirley Lazcano | Cel. 70309396 | - |
| ORURO | CODELAB | Dra. Sonia Zenteno | Cel. 72461877 | 20 |
| POTOSI | CODELAB | Dra. Leany Daza | Cel. 76162548 | 20 |
| CHUQUISACA | CODELAB | Dra. Isabel Arrazola | Cel. 79565523 | 20 |
| TARIJA | CODELAB | Dra. Dolores Rengel | Cel. 72998592 | 10 |
| BENI | CODELAB | Dra. Keity Chavez | Cel. 69399986 | - |
| PANDO | CODELAB | Dr. Emir Ramirez | Cel. 72925653 | - |
| BOLIVIA | 70 |